**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**na wybór na zakup, dostawę i montaż klimatyzacji (wraz z odprowadzeniem skroplin na ścianie zewnętrznej budynku i podłączeniem zasilania elektrycznego) w 3 pomieszczeniach Oddziału Fundacji Aktywizacja w Warszawie, ul. Chałubińskiego 9/9A**

**Nr postępowania: 03/06/2019/WCH data: 06.06.2019 r.**

**1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO**

Fundacja Aktywizacja

ul. Chałubińskiego 9/9a

02-004 Warszawa

KRS 0000049694

NIP 527-13-11-973

[www.aktywizacja.org.pl](http://www.aktywizacja.org.pl)

**2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, spełniający poniższe wymagania:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **Parametr:** | |  | | |  | | --- | | **Wartość minimalna:** | |
| |  | | --- | | Moc chłodzenia/grzania | | |  | | --- | | 3,0 W | |
| |  | | --- | | Zakres temperatur pracy (chłodzenie/grzanie) | | |  | | --- | | Od -10 do+43/-15 do +24 | |
| |  | | --- | | Głośność | | |  | | --- | | 20 dB (1-szy bieg) | |
| |  | | --- | | Okres gwarancji | | |  | | --- | | 5 lat | |
| |  | | --- | | Klasa energetyczna | | |  | | --- | | A+ | |

1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup, dostawę i montaż klimatyzacji (wraz z odprowadzeniem skroplin na ścianie zewnętrznej budynku i podłączeniem zasilania elektrycznego) w 3 pomieszczeniach Oddziału Fundacji Aktywizacja, przy ul. Chałubińskiego 9/9A w Warszawie w ramach projektu „Gotowi do zmian II”.

2. Ww. pomieszczenia usytuowane są na parterze budynku. Ich powierzchnia użytkowa przedstawia się następująco:

- 1 pomieszczenie – 17m2

- 2 pomieszczenie - 10,9m2

- 3 pomieszczenie – 10,9m2

3. Przedmiot zamówienia wykonywany jest na podstawie umowy oraz protokołu odbioru w okresie realizacji projektu tj. 14 dni od dnia podpisania umowy.

4. Cena musi uwzględniać dostawę wyposażenia własnym transportem do Fundacji Aktywizacja, montaż klimatyzacji wraz z niezbędną infrastrukturą i instruktarzem działania urządzenia dla Zamawiającego oraz gwarancję na przedmiot zamówienia.

5. Dodatkowe informacje: - jednostki zewnętrzne będą montowane na ścianie zewnętrznej budynku - jednostki wewnętrzne będą montowane w każdym z pomieszczeń.

6. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie w szczególności w zakresie terminów realizacji przedmiotu zamówienia.

7. Zamówienie związane jest z realizacją przez Zamawiającego projektu: „Gotowi do zmian II”finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

**3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)**

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

**4. ZADANIA PO STRONIE WYKONAWCY**

Wykonawca jest zobowiązany do:

1) Terminowej dostawy oraz montażu przedmiotu zamówienia opisanego w pkt 2 zapytania ofertowego

2) Przeprowadzenie instruktarzu obsługi urządzeń,

3) Zapewnienia gwarancji na przedmiot umowy.

**5. ZADANIA PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO**

Zamawiający zapewni Wykonawcy wszelkie dokumenty zawierające plany budynku, rozprowadzenie aktualne elektryki oraz umożliwi przeprowadzeniem wizji lokalnej miejsca realizacji.

**6. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

Zamówienie będzie realizowane maksymalnie 14 dni od dnia podpisania umowy.

Miejsce wykonywania zamówienia: Fundacja Aktywizacja Oddział w Warszawie, ul. Chałubińskiego 9/9A, 02-004 Warszawa.

**7.** **WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi wykonać zamówienie,

c) znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zadania,

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

e) nie są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym.

Niespełnienie warunków określonych przez Zamawiającego skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Oferta Wykonawcy wykluczonego zostaje odrzucona.

**8. DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW**

Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków:

1. Wypełniony formularz oferty (według załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego),

2. Poświadczenie posiadania uprawnień do wykonywania zamawianych usług (wg załącznika nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego),

3. Kopię zaświadczenia o wpisie do CEIDG bądź kopię aktualnego wypisu z KRS, bądź inny dokument zaświadczający o umocowaniu prawnym wykonawcy,

4. Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (wzór stanowi załącznik nr 3),

5. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik.

**9. WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA**

Rozliczenia związane z realizacją zamówienia będą prowadzone w PLN.

**10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY**

Oferta powinna:

1. Oferta powinna być sporządzona wg wzoru FORMULARZ OFERTY (załącznik nr 1) i powinna być podpisana przez Wykonawcę. Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane

2. Oferta powinna zawierać typ i model sprzętu w formularzu oferty (załącznik nr 1).

3. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, który widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, wydruku z CEIDG lub innym dokumencie zaświadczającym o jego umocowaniu prawnym. Oferta może być złożona przez Pełnomocnika – w takim wypadku niezbędne jest przedłożenie pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy.

4. Oferta powinna zawierać cenę wyrażoną w PLN, zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, za wykonaną usługę.

5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

6. Wszystkie składane przez Wykonawcę dokumenty powinny zostać złożone w formie oryginału bądź kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

7. Dokumenty złożone w języku obcym winny być dołączone i przetłumaczone na język polski oraz dodatkowo poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

9. Ofertę należy doręczyć w formie pisemnej - drogą pocztową lub osobiście do siedziby Zamawiającego.

**11. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI**

Magdalena Pietrowska

Dyrektorka Oddziału

Fundacja Aktywizacja Oddział w Warszawie

ul. Chałubińskiego 9/9A, 02-004 Warszawa

Tel. 511 944 159, e-mail: magdalena.pietrowska@idn.org.pl

**12. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY**

Ofertę należy złożyć w **Fundacji Aktywizacja Oddział w Warszawie ul. Chałubińskiego 9/9A, 02-004 Warszawa** do dnia **13.06.2019 r.** do godziny **16:00.** Koperta powinna zawierać opis: „Odpowiedź na zapytanie ofertowe nr **03/06/2019/WCH** z dnia 06.06.2019 r.

O zachowaniu terminy decyduje data wpływu oferty na wskazany wyżej adres.

Zamawiający ~~dopuszcza~~/nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający ~~dopuszcza~~/nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

**13. KRYTERIA OCENY OFERT I WYBORU WYKONAWCY**

1) Wszystkie oferty, które będą niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia zgodnie z pkt 2 zapytania ofertowego, nie spełnią warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z pkt 7 zapytania ofertowego lub nie będą kompletne zgodnie z pkt 8 zapytania ofertowego zostaną odrzucone na etapie weryfikacji formalnej.

2) Pozostałe oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium Konkurencyjna Cena.

3) Sposób obliczania ofert: Maksymalna liczba punktów : 100

**Opis sposobu obliczania kryterium „KONKURENCYJNA CENA”**

1. Oferta powinna zawierać cenę brutto, na którą składa się koszt urządzeń, montaż oraz koszty serwisu gwarancyjnego wyrażoną w złotych polskich.

2. Cena w ofercie powinna być wyrażona w formie liczbowej i słownie.

3. Liczba punktów uzyskanych w kryterium KONKURENCYJNA CENA będzie obliczana zgodnie z poniższym wzorem (najniższa cena brutto analizowanych ofert za wartość urządzeń z montażem oraz serwisem gwarancyjnym/cena brutto oferty badanej)x100 = liczba punktów. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.

4. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona komisja. Od dokonanego wyboru nie przewiduje się odwołań.

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru oraz możliwość negocjowania przedstawionej ceny z Wykonawcą, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, w przypadku gdy cena zaoferowana przez Wykonawcę przekracza kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na realizację przedmiotu zamówienia.

**14. SPOSÓB OBLICZENIA OFERTY**

Wagi punktowe lub procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert

Waga kryterium: „KONKURENCYJNA CENA” – 100 punktów

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:

Kryterium Konkurencyjna Cena oceniane jest według wzoru:

PC = ((Cmin/Cof)\*100%)\*100, gdzie:

PC – liczba punktów przyznanych ofercie

Cmin – najniższa zaoferowana cena,

Cof – cena oferty ocenianej,

100 – współczynnik stały

**15. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY**

Na podstawie najkorzystniejszej oferty z wykonawcą podpisana zostanie umowa cywilno – prawna.

**16. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

Termin związania ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu składania ofert.

**17. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA**

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

**18. FINANSOWANIE**

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „Gotowi do zmian II”.

**19. UWAGI KOŃCOWE**

Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączone podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo.

Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy dot. zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

**20. ZMIANA WARUNKÓW UMOWY**

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia umowy, w szczególności w zakresie terminów realizacji zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnych zamówień na dodatkowe usługi niezbędne do sprawnej realizacji projektu.

Do zapytania ofertowego dołączono:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty wykonawcy

Załącznik nr 2 – Poświadczenie posiadania uprawnień do wykonania usługi

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Zatwierdził (*Dyrektor jednostki organizacyjnej prowadzącej postępowanie lub inna osoba upoważniona przez Zarząd) :*

…………………………………………………

(data/ podpis)